454085, г.Челябинск, ул.Танкистов, 181

ИНН 7452039782, КПП 745201001

ОГРН 1047424008400

тел. (351) 236-39-74(75,76)

факс: (351) 232-08-43

E-mail: promen-78@list.ru

| Цены указаны из расчета закупок в нашей компании на сумму от 5 000 000 до 10 000 000 в год (при большем объёме предоставляем скидки) |
| --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Dy | Вес 1 шт. | Цена с НДС |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Dy | Вес 1 шт. | Цена с НДС |
| 31ч6бр /30ч6бр/ |  | 50 | 17,00 | 724,52 |  | Затвор дисковый |  | 40 | 2,80 | 306,21 |
| чугун, фланцевая, ручная, |  | 80 | 28,00 | 1 162,30 |  | ручной |  | 50 | 2,73 | 343,97 |
| вода, пар, |  | 100 | 37,00 | 1 728,70 |  | чугун, диск - чугунный, |  | 65 | 3,28 | 453,12 |
| Ру 10, Т 225оС |  | 125 | 57,00 | 2 482,72 |  | поворотный, стяжной, |  | 80 | 3,70 | 522,15 |
|  |  | 150 | 78,00 | 2 924,04 |  | вода, пар, |  | 100 | 4,70 | 612,42 |
|  |  | 200 | 129,00 | 5 549,54 |  | Ру 16, Т 130оС |  | 125 | 6,31 | 933,97 |
|  |  | 250 | 179,00 | 7 758,50 |  |  |  | 150 | 7,75 | 1 178,23 |
|  |  | 300 | 200,00 | 10 889,04 |  |  |  | 200 | 13,71 | 1 906,29 |
|  |  | 400 | 242,00 | 27 875,73 |  | Затвор дисковый |  | 250 |  | 3 273,32 |
| аналог 30ч6бр |  | 50 | 11,10 | 552,83 |  | c редуктором |  | 300 |  | 5 245,10 |
| чугун, фланцевая, ручная, |  | 80 | 19,00 | 956,39 |  |  |  | 400 |  | 11 854,87 |
| вода, пар, Ру 10 |  | 100 | 22,50 | 1 193,57 |  |  |  | 500 |  | 19 640,51 |
|  |  | 125 | 33,70 | 2 064,41 |  |  |  | 600 |  | 33 009,91 |
|  |  | 150 | 42,00 | 2 809,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 | 67,20 | 4 456,27 |  | Затвор поворотный дисковый | 50 | 2,80 | 1 167,61 |
| 31ч17бк1 |  | 50 | 17,00 | 1 230,15 |  | Brandoni, Via Navara, ITALY | 65 | 3,50 | 1 221,89 |
| чугун, фланцевая, ручная, |  | 80 | 28,00 | 1 929,30 |  | межфланцевый ручной Серия J9 | 80 | 4,30 | 1 472,64 |
| природный и топливный газ, |  | 100 | 37,00 | 2 376,52 |  | Системы ХВС, ГВС, отопление |  | 100 | 5,30 | 1 790,06 |
| Ру 6, Т 100оС, |  | 150 | 76,00 | 4 689,32 |  | Ру 16, Т от 0оС до +120оС |  | 125 | 7,30 | 2 554,70 |
| класс герметичности "А" |  | 200 | 129,00 | 7 408,04 |  | Корпус — чугун GG25 |  | 150 | 9,50 | 3 294,56 |
| 30ч39р |  | 50 | 12,00 | 2 940,56 |  | Затворный диск — сталь углеродистая | 200 | 15,00 | 4 184,28 |
| чугун, фланцевая |  | 80 | 20,00 | 4 008,46 |  | никелированная GS400 |  | 250 | 22,00 | 8 432,28 |
| Ру 10, Т 40оС, вода |  | 100 | 24,50 | 4 452,14 |  | Шток - сталь нержавеющая AISI 416 | 300 | 38,00 | 12 246,63 |
| аналог 30ч39р |  | 50 | 12,00 | 1 456,12 |  |  |  |  |  |  |
| чугун, фланцевая |  | 80 | 20,00 | 2 604,26 |  | 15кч33п/15кч18п/ |  | 15 | 0,60 | 84,96 |
| Ру 10, Т 40оС, вода |  | 100 | 24,50 | 3 332,32 |  | (Запорожье) |  | 20 | 0,70 | 92,63 |
| 30ч906бр |  | 50 | 41,00 | 2 846,16 |  | чугун, муфтовый, |  | 25 | 1,15 | 141,01 |
| /31ч917бр/ |  | 80 | 51,00 | 3 822,02 |  | запорный, |  | 32 | 1,40 | 175,23 |
| (под электропривод), |  | 100 | 62,00 | 3 996,66 |  | вода, пар, |  | 40 | 3,10 | 352,82 |
| чугун, фланцевая, |  | 150 | 95,00 | 8 278,88 |  | Ру 16, T 225оС |  | 50 | 3,90 | 408,87 |
| вода, пар, |  | 200 | 165,00 | 10 464,83 |  |  |  | 65 | 6,35 | 687,35 |
| Ру 10, Т 225оС |  | 250 | 211,50 | 15 588,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Аналог 15кч18п |  | 15 | 0,55 | 43,07 |
| 30с41нж /ЗКЛ-2-16/, кл. А | 50 | 18,00 | 3 150,01 |  | чугун, муфтовый, |  | 20 | 0,75 | 48,97 |
| сталь, фланцевая, |  | 80 | 32,00 | 4 679,88 |  | запорный, |  | 25 | 1,10 | 70,21 |
| литая, ручная, |  | 100 | 40,50 | 5 580,22 |  | вода, пар, |  | 32 | 1,75 | 95,58 |
| вода, пар, |  | 150 | 99,00 | 11 519,75 |  | Ру 16, T 225оС |  | 40 | 2,10 | 160,48 |
| нефтепродyкты, |  | 200 | 131,00 | 16 289,90 |  |  |  | 50 | 3,50 | 215,94 |
| Ру 16, T 425оС |  | 250 | 250,00 | 36 499,76 |  |  |  | 65 | 5,70 | 430,70 |
|  |  | 300 | 350,00 | 56 500,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15кч34п /15кч19п/ |  | 25 | 2,38 | 241,31 |
| 30с41нж /ЗКЛ-2-16/ |  | 50 | 16,00 | 1 998,92 |  | (Запорожье) |  | 32 | 3,56 | 336,89 |
| сталь, фланцевая, |  | 80 | 24,00 | 3 374,80 |  | чугун, фланцевый, |  | 40 | 5,40 | 507,99 |
| литая, ручная, |  | 100 | 32,00 | 4 485,18 |  | Запорный, вода, пар, |  | 50 | 7,36 | 618,32 |
| вода, пар, |  | 150 | 98,00 | 8 969,77 |  |  |  |  |  |  |
| нефтепродyкты, |  | 200 | 131,00 | 12 464,34 |  | Аналог 15кч19п |  | 25 | 2,16 | 133,34 |
| Ру 16, T 425оС |  | 250 | 250,00 |  |  | чугун, фланцевый, запорный, |  | 32 | 3,14 | 192,34 |
|  |  | 300 | 350,00 | 52 499,97 |  | вода, пар, |  | 40 | 4,30 | 263,73 |
|  |  |  |  |  |  | Ру 16, T 225оС |  | 50 | 6,26 | 389,40 |
| Аналог 30с41нж | 50 | 12,90 | 1 539,31 |  |  |  |  |  |  |
| сталь, фланцевая, |  | 80 | 19,10 | 2 224,89 |  | 15кч16п1 |  | 32 | 7,16 | 769,36 |
| литая, ручная, |  | 100 | 28,15 | 3 006,64 |  | (Запорожье) |  | 40 | 9,64 | 932,20 |
| вода, пар, |  | 150 | 49,00 | 6 157,83 |  | чугун, фланцевый, |  | 50 | 11,64 | 1 174,10 |
| нефтепродyкты, |  | 200 | 75,00 | 8 730,82 |  | запорный, вода, пар, |  | 65 | 24,54 | 2 176,51 |
| Ру 16, T 425оС |  |  |  |  |  | Ру 25, Т 225оС |  | 80 | 32,00 | 2 879,20 |
| 30с41нж газовая |  | 50 | 18,00 | 3 150,01 |  |  |  |  |  |  |
| сталь, фланцевая, |  | 80 | 32,00 | 4 679,88 |  | 16кч9п |  | 32 | 6,20 | 807,12 |
| литая, ручная, |  | 100 | 40,50 | 5 580,22 |  | (Запорожье) |  | 40 | 8,40 | 985,30 |
| газ, |  | 150 | 99,00 | 11 519,75 |  | чугун, фланцевый, |  | 50 | 11,20 | 1 182,95 |
| Ру 16, T 450оС |  | 200 | 131,00 | 16 289,90 |  | обратный, подъемный, |  | 65 | 19,80 | 2 050,25 |
|  |  |  |  |  |  | вода, пар, Ру 25, Т 225оC |  | 80 | 24,70 | 2 580,66 |
| 30c941нж |  | 50 | 18,00 | 3 780,13 |  |  |  |  |  |  |
| (под электропривод), |  | 80 | 32,00 | 5 616,21 |  | 30c99нж (30с64нж) |  | 50 | 20,00 | 3 614,93 |
| сталь, фланцевая, |  | 100 | 38,00 | 6 137,77 |  | сталь, фланцевая, ручная, |  | 80 | 32,00 | 4 862,78 |
| вода, пар, нефтепродyкты, |  | 150 | 99,00 | 12 672,02 |  | вода, пар, нефтепродyкты, |  | 100 | 42,00 | 6 366,69 |
| Ру 16, T 425оС |  | 200 | 131,00 | 17 919,48 |  | Ру 25, T 425оС |  |  |  |  |
| 15б3р |  | 15 | 0,35 | 74,93 |  | Фильтр сетчатый латунный |  | 15 | 0,13 | 47,79 |
| (Бологое) |  | 20 | 0,44 | 97,94 |  | Корпус- латунь. Тип присоединения – муфт. | 20 | 0,21 | 76,11 |
| латунь, муфтовый, |  | 25 | 0,76 | 139,83 |  | Среда – питьевая вода. |  | 25 | 0,29 | 108,56 |
| запорный, |  | 32 | 1,04 | 239,54 |  | Конструктивные особенности – сетка из | 32 | 0,58 | 197,06 |
| вода, |  | 40 | 1,64 | 328,63 |  | нержавеющей стали |  | 40 | 0,75 | 282,61 |
| Ру 10, T 70оС |  | 50 | 2,51 | 451,35 |  | Py 16, t max 120 C |  | 50 | 0,88 | 414,77 |
| 15б3р |  | 15 | 0,35 | 54,28 |  | Фильтр магнит. муфт. ( Ф М М ) | 25 | 0,25 | 642,51 |
| латунь, муфтовый, вода |  | 20 | 0,44 | 67,26 |  | Материал – чугун. Среда – питьевая вода. Конс | 32 | 0,32 | 754,02 |
| Ру 10, T 70оС |  | 25 | 0,76 | 105,02 |  | трукт. особ. – магнитомеханический. Тип прис. | 40 | 0,40 | 889,72 |
|  |  | 32 | 1,04 | 152,22 |  | - муфта. Py 16 при max t 150 C | ФММ |  |  |  |
|  |  | 40 | 1,64 | 233,64 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 2,51 | 307,98 |  | Фильтр магнит. фл. ( Ф М Ф ) | 50 | 14,50 | 1 122,18 |
|  |  |  |  |  |  | Материал – чугун. Среда- питьевая вода. Тип | 65 | 16,10 | 1 392,99 |
| 15б1п |  | 15 | 0,38 | 71,39 |  | присоединения – фланцевый. Особенности – | 80 | 20,50 | 1 731,65 |
| (Бологое) |  | 20 | 0,47 | 96,17 |  | магнитомеханический. Для улавливания стой- | 100 | 26,00 | 2 100,99 |
| латунь, муфтовый, |  | 25 | 0,78 | 128,03 |  | ких механических примесей, в т.ч. ферромаг- | 150 | 72,00 | 10 732,10 |
| запорный, |  | 32 | 1,06 | 220,66 |  | нетиков. Py 16 при t max 150 C |  |  |  |  |
| вода, пар, |  | 40 | 1,78 | 414,77 |  |  |  |  |  |  |
| Ру 16, T 200оС |  | 50 | 2,60 | 503,86 |  | Счетчик воды В М Х фл. Py 16 | 50 | 8,31 | 7 890,66 |
|  |  |  |  |  |  | Материал корпуса – чугун. Среда – питьевая | 65 | 10,64 | 8 123,71 |
| 15б1п |  | 15 | 0,38 | 51,92 |  | вода. Тип присоед. - фланц. Особенности – | 80 | 14,75 | 9 669,51 |
| латунь, муфтовый, |  | 20 | 0,47 | 68,44 |  | турбинный. Область применения – узлы тех- | 100 | 16,30 | 9 938,55 |
| запорный, |  | 25 | 0,78 | 105,02 |  | нического и коммерческого вод.та. Ру 16 | 150 | 36,00 | 14 541,15 |
| вода, пар, |  | 32 | 1,06 | 156,94 |  | t max 5 – 40 С |  |  | 50,00 |  |
| Ру 16, T 200оС |  | 40 | 1,78 | 236,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 2,60 | 326,27 |  | Счетчик воды В М Г фл. |  | 50 | 8,50 | 8 990,42 |
|  |  |  |  |  |  | Материал корпуса – чугун. Среда – питьевая | 65 | 11,00 | 9 209,31 |
| 15с22нж |  | 40 | 14,90 | 2 430,80 |  | вода. Тип присоед. - фл. Особенности – | 80 | 15,00 | 10 740,95 |
| сталь, фланцевый, |  | 50 | 17,10 | 3 260,93 |  | турбинный. Py 16 t max 5 -150 C | 100 | 19,00 | 11 040,08 |
| запорный, |  | 65 | 32,30 | 4 850,39 |  |  |  |  |  |  |
| вода, пар, |  | 80 | 36,00 | 5 900,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ру 40, Т 425оС |  | 100 | 49,10 | 7 955,56 |  | Грязевик вертикальный. Py 16 фл. | 40 | 17,00 | 2 089,78 |
|  |  |  |  |  |  | Материал – сталь. Среда – вода. Тип присо- | 50 | 23,00 | 2 870,94 |
| 11б6бк |  | 15 | 0,29 | 76,70 |  | единения фланцевый. Py 10, t max 150 C | 65 | 29,00 | 3 785,44 |
| латунь, муфтовый, конусный, |  | 20 | 0,35 | 88,50 |  | Область применения – для очистки воды от | 80 | 37,00 | 3 942,97 |
| пробко-сальниковый, |  | 25 | 0,65 | 151,04 |  | взвешенных частиц, грязи в системах водя- | 100 | 59,00 | 5 678,16 |
| вода, |  | 32 | 0,98 | 259,60 |  | ного отопления. |  | 125 | 72,00 | 6 151,34 |
| Ру 10, T 80оС, |  | 40 | 1,55 | 394,71 |  |  |  | 150 | 184,00 | 7 413,35 |
|  |  | 50 | 2,42 | 601,80 |  |  |  | 200 | 188,00 | 12 539,27 |
|  |  |  |  |  |  | Грязевик горизонтальный Ру 16 фл. | 150 | 125,50 | 13 236,65 |
| 11б6бк1 |  | 15 | 0,29 | 96,17 |  | Материал – сталь. Среда – вода. Тип присо- | 200 | 190,00 | 21 681,32 |
| латунь, муфтовый, конусный, |  | 20 | 0,35 | 106,20 |  | единения фланцевый Py 16 t max 150 C |  |  |  |
| пробко-сальниковый, |  | 25 | 0,65 | 173,46 |  |  |  |  |  |  |
| Ру 0,6, T 50оС, |  | 32 | 0,98 | 245,44 |  | Кран водоразборный КВ-15 | 15 | 0,26 | 76,70 |
| газ, |  | 40 | 1,55 | 433,65 |  | латунь, настенный, полированный |  |  |  |
|  |  | 50 | 2,42 | 835,44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15кч11р (пожарный) |  | 50 | 4,80 | 693,25 |
| 11б38бк |  | 15 | 0,27 | 103,84 |  |  |  |  |  |  |
| 11б18бк |  | 15 | 0,27 | 103,84 |  |  |  |  |  |  |
| латунь, муфтовый, |  |  |  |  |  | Вентиль пожарный 1Б1р |  | 50 | 2,67 | 574,66 |
| Трехходовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11б34бк |  | 15 | 0,25 | 51,33 |  |  |  |  |  |  |
| 11б12бк |  | 20 | 0,32 | 75,52 |  | Кран регулирующий КРПП | 15 | 0,25 | 77,88 |
| латунь, муфтовый |  |  |  |  |  | латунь, муфтовый, пробковый, |  | 20 | 0,38 | 87,91 |
| конусный, пружинный, |  |  |  |  |  | проходной, вода |  |  |  |  |
| газ, Ру 0.1, T 50оС |  |  |  |  |  | Ру 1,0, T 150оС, |  |  |  |  |
| 19ч21бр |  | 50 | 2,40 | 319,78 |  | Головка вентильная ГВЗ |  | 15 | 0,11 | 33,04 |
| чугун, бесфланцевый, |  | 80 | 4,90 | 403,56 |  | (с маховиком) |  |  |  |  |
| обратный, |  | 100 | 5,50 | 555,19 |  | латунь, Ру 6,3, T 90оС, вода |  |  |  |  |
| поворотный, |  | 150 | 11,60 | 882,64 |  |  |  |  |  |  |
| вода, пар, |  | 200 | 25,00 | 2 004,23 |  | Головка вентильная ГВЗ |  | 15 | 0,11 | 30,68 |
| Ру 16, Т 225оС |  | 250 | 33,70 | 2 653,23 |  | (без маховика) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | латунь, Ру 6,3, T 90оС, вода |  |  |  |  |
| 11б27п1 |  | 15 | 0,15 | 73,75 |  | 11б27п1 |  | 15 | 0,15 | 66,67 |
| (Бологое) |  | 20 | 0,29 | 115,64 |  | (САЗ) |  | 20 | 0,25 | 103,84 |
| латунь, муфта-муфта, |  | 25 | 0,54 | 168,74 |  | латунь, муфта-муфта, |  | 25 | 0,46 | 151,04 |
| ручка "рычаг", |  | 32 | 1,30 | 345,74 |  | ручка "рычаг", |  | 32 | 0,60 | 269,04 |
| вода, пар, |  | 40 | 2,00 | 472,00 |  | вода, пар, |  | 40 | 0,96 | 372,88 |
| Ру 16, T 150оС |  | 50 | 2,60 | 699,15 |  | Ру 16, T 150оС |  | 50 | 1,60 | 543,39 |
| 11б27п (газ) |  | 15 | 0,15 | 93,81 |  | 11б27п (газ) |  | 15 | 0,15 | 84,96 |
| (Бологое) |  | 20 | 0,29 | 130,39 |  | (САЗ) |  | 20 | 0,25 | 117,41 |
| Латунь, муфта-муфта, |  | 25 | 0,54 | 197,65 |  | латунь, муфта-муфта, |  | 25 | 0,46 | 172,87 |
| ручка "рычаг", |  | 32 | 1,30 | 385,86 |  | ручка "рычаг", |  | 32 | 0,60 | 297,36 |
| газ, |  | 40 | 2,00 | 523,33 |  | газ |  | 40 | 0,96 | 503,86 |
| Ру 16, T 150оС |  | 50 | 2,60 | 774,08 |  | Ру 16, T 150оС |  | 50 | 1,60 | 594,72 |
| Кран шаровой STC-Uno |  | 15 | 0,18 | 59,00 |  | Кран шаровой STC-Faro |  | 15 | 0,19 | 70,21 |
| STC s.r.l. ITALY |  | 20 | 0,25 | 77,88 |  | STC s.r.l. ITALY |  | 20 | 0,26 | 107,38 |
| муфтовый, «рычаг» |  | 25 | 0,38 | 124,49 |  | муфтовый, «рычаг» |  | 25 | 0,43 | 157,53 |
| Вода Ру 12, Т +100оС |  | 32 | 0,60 | 196,47 |  | Вода Ру 12, Т +100оС |  | 32 | 0,68 | 252,52 |
|  |  | 40 | 0,81 | 270,22 |  | Корпус — латунь CW 167N |  | 40 | 0,96 | 368,16 |
| Корпус — латунь CW 167N |  | 50 | 1,32 | 444,86 |  | с никелированной поверхностью | 50 | 1,57 | 561,68 |
| Затворный шар — латунь CW 167N | 65 | 2,60 | 0,00 |  | Затворный шар — латунь CW 167N | 65 | 3,56 | 1 344,61 |
| с хромированной поверхностью | 80 | 4,00 | 1 344,61 |  | с хромированной поверхностью | 80 | 5,02 | 1 888,00 |
| Кран шаровой STC-Uno |  | 15 | 0,15 | 58,41 |  | Кран шаровой STC-Faro |  | 15 | 0,17 | 69,03 |
| STC s.r.l. ITALY |  | 20 | 0,23 | 77,29 |  | STC s.r.l. ITALY |  | 20 | 0,24 | 105,61 |
| штуцено-муфтовый, «бабочка» |  | 25 | 0,36 | 124,49 |  | штуцено-муфтовый, «бабочка» |  | 25 | 0,40 | 155,76 |
| Вода Ру 12, Т +100оС |  |  |  |  |  | Вода Ру 12, Т +100оС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Корпус — латунь CW 167N |  |  |  |  |
| Корпус — латунь CW 167N |  |  |  |  |  | с никелированной поверхностью |  |  |  |
| Затворный шар — латунь CW 167N |  |  |  |  | Затворный шар — латунь CW 167N |  |  |  |
| с хромированной поверхностью |  |  |  |  | с хромированной поверхностью |  |  |  |
| 11с67п (фланцевый) |  | 15 | 2,20 | 930,43 |  | 11с67п (под приварку) |  | 15 | 2,00 | 1 000,64 |
| природный газ, нефтепродукты, вода, | 20 | 2,90 | 1 099,17 |  | природный газ, нефтепродукты, вода, | 20 | 2,20 | 1 182,36 |
| бензин, топливные масла |  | 25 | 4,20 | 1 286,79 |  | бензин, топливные масла |  | 25 | 3,00 | 1 384,73 |
| Ру 16, при Т от -30оС до +180оС |  | 32 | 6,10 | 1 515,71 |  | Ру 16, при Т от -30оС до +180оС |  | 32 | 4,60 | 1 632,53 |
| Герметичность затвора — |  | 40 | 8,30 | 1 692,71 |  | Герметичность затвора — |  | 40 | 6,30 | 1 820,74 |
| класс 1 (А) ГОСТ 9544 |  | 50 | 11,70 | 1 918,68 |  | класс 1 (А) ГОСТ 9544 |  | 50 | 8,50 | 2 064,41 |
| Материал основных деталей КШ: |  | 65/50 | 13,80 | 2 466,20 |  | Материал основных деталей КШ: |  | 65/50 | 11,00 | 2 342,89 |
| - рукоятка, фланцы, корпус, |  | 80 | 17,50 | 2 536,41 |  | - рукоятка, фланцы, корпус, |  | 80 | 13,40 | 3 277,45 |
| патрубок, втулка - сталь; |  | 100/80 | 20,00 | 2 970,06 |  | патрубок, втулка - сталь; |  | 100/80 | 15,70 | 3 196,62 |
| - шар — сталь нержавеющая; |  | 100 | 25,00 | 6 740,16 |  | - шар — сталь нержавеющая; |  | 100 | 19,00 | 6 403,27 |
| - шток — сталь нержавеющая; |  | 125/100 | 34,00 | 7 518,37 |  | - шток — сталь нержавеющая; |  | 125/100 | 24,00 | 7 144,90 |
| - кольца уплотнительные — фторопласт | 150/100 | 45,00 | 7 137,82 |  | - кольца уплотнительные — фторопласт | 150/100 | 32,00 | 7 683,57 |
|  |  | 150 | 53,00 | 13 601,86 |  |  |  | 150 | 44,00 | 13 601,86 |
|  |  | 200/150 | 68,00 | 14 278,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 | 84,00 | 23 433,03 |  | Аналог КШ (фланцевый) |  | 15 | 3,60 | 910,96 |
|  |  |  |  |  |  | Углеродистая сталь |  | 20 | 4,20 | 994,74 |
| 11с69п (фланцевый) |  | 50 | 9,70 | 1 772,95 |  | ручка "рычаг", |  | 25 | 4,70 | 1 148,73 |
| вода, пар |  | 65/50 | 10,60 | 2 962,98 |  | вода, пар, нефтепродукты |  | 32 | 6,30 | 1 504,50 |
| Ру 16, при Т от -40оС до +200оС |  | 80 | 16,50 | 2 580,07 |  | Ру 16, T 200оС |  | 40 | 8,40 | 1 847,29 |
| Герметичность затвора — |  | 100 | 21,20 | 4 271,60 |  |  |  | 50 | 9,50 | 2 069,72 |
| класс 1 (А) ГОСТ 9544 |  | 100/80 | 18,00 | 4 373,67 |  |  |  | 80 | 16,50 | 3 625,55 |
| материал корпуса – сталь 20; |  | 125 | 27,00 | 7 868,83 |  |  |  | 100 | 22,20 | 4 836,23 |
| материал уплотнений - |  | 150/100 | 40,00 | 6 254,00 |  |  |  | 150 | 43,80 | 12 180,55 |
| температуростойкая резина |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 74,60 | 21 981,63 |
| Кран шаровой (фланцевый) | 10 | 1,60 | 1 121,00 |  | Кран шаровой (под приварку) | 10 | 0,70 | 746,35 |
| (САЗ) |  | 15 | 1,90 | 1 121,00 |  | (САЗ) |  | 15 | 0,80 | 854,91 |
| природный газ, нефтепродукты, вода, пар, | 20 | 2,75 | 1 418,36 |  | природный газ, нефтепродукты, вода, пар, | 20 | 0,95 | 922,76 |
| Ру 16, при Т от -40оС до +190оС |  | 25 | 3,15 | 1 621,91 |  | Ру 16, при Т от -40оС до +190оС |  | 25 | 1,10 | 1 234,87 |
| Герметичность затвора — |  | 32 | 4,60 | 2 076,21 |  | Герметичность затвора — |  | 32 | 1,60 | 1 617,78 |
| класс 1 (А) ГОСТ 9544 |  | 40 | 6,20 | 2 768,28 |  | класс 1 (А) ГОСТ 9544 |  | 40 | 3,20 | 2 076,21 |
| материал корпуса – сталь 20; |  | 50 | 8,30 | 4 010,23 |  | материал корпуса – сталь 20; |  | 50 | 6,90 | 3 093,96 |
| материал уплотнений - |  | 80 | 19,00 | 5 061,61 |  | материал уплотнений - |  | 80 | 13,00 | 4 830,92 |
| фторопласт или полиуретан |  | 100 | 23,50 | 6 094,11 |  | фторопласт или полиуретан |  | 100 | 18,50 | 5 977,88 |
| Отвод крутоизогнутый 90о | 15 | 0,04 | 7,08 |  | Фланец Ру 10 |  | 15 | 0,51 | 40,12 |
| сталь, |  | 20 | 0,06 | 7,67 |  | сталь, |  | 20 | 0,74 | 70,80 |
| из водогазопроводной трубы |  | 25 | 0,11 | 9,44 |  | плоский, приварной, |  | 25 | 0,89 | 50,15 |
| по ГОСТ 3262-75 |  | 32 | 0,19 | 15,34 |  | исполнение 1, |  | 32 | 1,40 | 67,85 |
|  |  | 40 | 0,26 | 20,06 |  | ГОСТ 12820-80 |  | 40 | 1,71 | 79,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2,06 | 100,89 |
| Отвод крутоизогнутый 90о | 45*3,5 | 0,30 | 28,32 |  |  |  | 65 | 2,80 | 149,27 |
| сталь, |  | 57*3,5 | 0,50 | 31,27 |  |  |  | 80 | 3,19 | 148,68 |
| ГОСТ 17375-2001 |  | 76*3,5 | 1,00 | 56,64 |  |  |  | 100 | 3,96 | 189,39 |
|  |  | 89*3,5 | 1,40 | 79,65 |  |  |  | 125 | 5,40 | 314,48 |
|  |  | 108*4,0 | 2,50 | 129,21 |  |  |  | 150 | 6,62 | 354,00 |
|  |  | 114*4,0 |  | 173,7 |  |  |  | 200 | 8,05 | 542,21 |
|  |  | 159*4,5 | 6,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отвод крутоизогнутый П 90о | 45*2,5 | 0,30 | 31,86 |  | Фланец Ру 16 |  | 15 | 0,61 | 64,90 |
| (Первоуральск) |  | 57*3,5 | 0,50 | 28,32 |  | сталь, |  | 20 | 0,86 | 51,92 |
| сталь, |  | 76*3,5 | 1,00 | 51,33 |  | плоский, приварной, |  | 25 | 1,17 | 64,90 |
| ГОСТ 17375-2001 |  | 89*3,5 | 1,40 | 76,70 |  | исполнение 1, |  | 32 | 1,58 | 77,88 |
|  |  | 108*4 | 2,50 | 125,08 |  | ГОСТ 12820-80 |  | 40 | 1,96 | 93,22 |
|  |  | 114*6 | 3,80 | 225,38 |  |  |  | 50 | 2,58 | 119,77 |
|  |  | 133*4 | 5,70 | 244,85 |  |  |  | 65 | 1,96 | 149,86 |
|  |  | 159*4,5 | 6,10 | 375,83 |  |  |  | 80 | 2,58 | 236,00 |
|  |  | 219*6 | 19,80 | 909,78 |  |  |  | 100 | 3,42 | 223,61 |
|  |  | 273*7 | 31,20 | 2 018,98 |  |  |  | 125 | 3,71 | 412,41 |
|  |  | 325*7 | 65,90 | 3 369,49 |  |  |  | 150 | 4,73 | 419,49 |
|  |  | 426*10 | 97,30 | 9 825,27 |  |  |  | 200 | 6,38 | 661,98 |
| Отвод 90о |  | 57*3,5 | 0,50 | 25,37 |  | Прокладка паронитовая |  | 15 |  | 1,77 |
| сталь, |  | 76*3,5 | 1,00 | 49,56 |  | кольцевая, |  | 20 |  | 2,36 |
| ТУ 1468-3Р-001-2000 |  | 89*3,5 | 1,40 | 72,57 |  | для уплотнения |  | 25 |  | 2,36 |
|  |  | 108*3,5 | 2,50 | 105,61 |  | фланцевых соединений, |  | 32 |  | 2,95 |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 15180-86 |  | 40 |  | 2,95 |
| Заглушка эллиптическая |  | 45 | 0,20 |  |  |  |  | 50 |  | 4,72 |
| сталь, |  | 57 | 0,20 | 30,09 |  |  |  | 65 |  | 7,67 |
| приварная, |  | 76 | 0,40 | 43,66 |  |  |  | 80 |  | 9,44 |
| ГОСТ 17379-2001 |  | 89 | 0,60 | 64,31 |  |  |  | 100 |  | 11,80 |
|  |  | 108 | 0,70 | 82,01 |  |  |  | 125 |  | 15,34 |
|  |  | 114 | 0,70 | 99,12 |  |  |  | 150 |  | 19,47 |
|  |  | 133 | 0,90 | 142,78 |  |  |  | 200 |  | 25,37 |
|  |  | 159 | 1,50 | 143,37 |  |  |  | 250 |  | 38,94 |
|  |  | 219 | 4,60 | 143,37 |  |  |  | 300 |  | 40,12 |
|  |  | 273 | 4,90 | 354,00 |  |  |  |  |  |  |
| Переход |  | 45х32 | 0,10 | 18,29 |  | Радиатор МС-140M-500 |  | 7 | 50,54 | 1 744,63 |
| концентрический |  | 57х32 | 0,20 | 20,06 |  | (Брянск) |  | 4 | 29,18 | 996,51 |
| сталь, |  | 57х38 |  | 21,05 |  | чугун, Ру 9, Тмакс 130оС |  |  |  |  |
| бесшовный, приварной, |  | 57х45 |  |  |  | Упаковка: |  |  |  |  |
| ГОСТ 17378-2001 |  | 76х38 |  | 28,05 |  | 740х600х1240 |  |  |  |  |
|  |  | 76х45 |  | 28,05 |  | 9 шт МС-140М-500х7+ 1шт МС-140М-500х4 |  |  |  |
|  |  | 76х57 | 0,40 | 28,32 |  | Строительная длина 1 секции - 108 мм |  |  |  |
|  |  | 89х45 | 0,60 | 34,22 |  | Номинальная теплоотдача 1 секции -160 Вт. |  |  |  |
|  |  | 89х57 | 0,60 | 34,22 |  | Радиатор МС-140M-500 |  | 7 | 50,54 | 1 726,73 |
|  |  | 89х76 | 0,60 | 34,22 |  | (Минск) |  | 4 | 29,18 | 986,70 |
|  |  | 108х57 | 0,90 | 48,38 |  | чугун, Ру 9, Тмакс 130оС |  |  |  |  |
|  |  | 108х76 | 0,90 | 48,38 |  | Упаковка: |  |  |  |  |
|  |  | 108х89 | 1,00 | 48,38 |  | 740х600х1240 |  |  |  |  |
|  |  | 133х89 | 1,50 | 89,09 |  | 9 шт МС-140М-500х7+ 1шт МС-140М-500х4 |  |  |  |
|  |  | 133х108 | 1,70 | 89,09 |  | Строительная длина 1 секции - 108 мм |  |  |  |
|  |  | 159х76 | 1,50 | 119,18 |  | Номинальная теплоотдача 1 секции -160 Вт. |  |  |  |
|  |  | 159х89 | 2,20 | 118,59 |  | Пробка радиаторная |  | 15 | 0,21 | 12,98 |
|  |  | 159х108 | 2,40 | 118,59 |  | чугун, |  | 20 | 0,19 | 12,98 |
|  |  | 159х133 | 2,60 | 118,59 |  | проходная |  | 15 | 0,21 | 13,57 |
|  |  | 219х89 | 2,90 | 325,68 |  |  |  | 20 | 0,19 | 13,57 |
|  |  | 219х108 | 2,90 | 352,23 |  | Пробка радиаторная |  |  |  |  |
|  |  | 219х133 | 4,20 | 279,66 |  | чугун, |  |  | 2,32 | 13,57 |
|  |  | 219х159 | 5,30 | 279,66 |  | глухая |  |  |  |  |
| Люк чугунный для смотровых |  | 65,00 | 1 525,15 |  | Ниппель |  |  | 0,09 | 11,21 |
| колодцев Л (А15-1-55) |  |  |  |  |  | радиаторный |  |  |  |  |
| гост 3634-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная нагрузка – 3 т.с |  |  |  |  |  | Люк песчанно-полимерный |  |  |  |
| Люк чугунный для смотровых |  | 113,00 | 2 378,88 |  |  |  |  |  |  |
| колодцев Т (С250) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гост 3634-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная нагрузка – 25 т.с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контргайка |  | 15 | 0,03 | 3,54 |  | Контргайка |  | 15 | 0,03 | 1,77 |
| оцинкованная |  | 20 | 0,04 | 2,36 |  | чугун, |  | 20 | 0,04 | 2,36 |
|  |  | 25 | 0,08 | 4,13 |  |  |  | 25 | 0,08 | 4,13 |
|  |  | 32 | 0,11 | 5,90 |  |  |  | 32 | 0,11 | 5,31 |
|  |  | 40 | 0,13 | 7,08 |  |  |  | 40 | 0,13 | 7,08 |
|  |  | 50 | 0,212 | 11,80 |  |  |  | 50 | 0,212 | 10,03 |
| Муфта |  | 15 | 0,07 | 5,90 |  | Муфта |  | 15 | 0,07 | 3,54 |
| оцинкованная |  | 20 | 0,10 | 7,67 |  | чугун, |  | 20 | 0,10 | 4,72 |
|  |  | 25 | 0,15 | 11,80 |  |  |  | 25 | 0,15 | 7,08 |
|  |  | 32 | 0,22 | 16,52 |  |  |  | 32 | 0,22 | 10,62 |
|  |  | 40 | 0,27 | 15,34 |  |  |  | 40 | 0,27 | 13,57 |
|  |  | 50 | 0,43 | 23,60 |  |  |  | 50 | 0,43 | 20,06 |
| Угольник |  | 15 | 0,10 | 10,03 |  | Угольник |  | 15 | 0,10 | 4,13 |
| оцинкованный |  | 20 | 0,15 | 7,67 |  | чугун, |  | 20 | 0,15 | 6,49 |
|  |  | 25 | 0,23 | 12,39 |  |  |  | 25 | 0,23 | 9,44 |
|  |  | 32 | 0,35 | 24,78 |  |  |  | 32 | 0,35 | 14,16 |
|  |  | 40 | 0,49 | 34,22 |  |  |  | 40 | 0,49 | 19,47 |
|  |  | 50 | 0,79 | 51,92 |  |  |  | 50 | 0,79 | 27,73 |
| Тройник |  | 15 | 0,13 | 9,44 |  | Тройник |  | 15 | 0,13 | 6,49 |
| оцинкованный |  | 20 | 0,26 | 11,80 |  | чугун, |  | 20 | 0,26 | 8,85 |
|  |  | 25 | 0,32 | 17,11 |  |  |  | 25 | 0,32 | 12,98 |
|  |  | 32 | 0,49 | 27,14 |  |  |  | 32 | 0,49 | 20,06 |
|  |  | 40 | 0,67 | 32,45 |  |  |  | 40 | 0,67 | 25,37 |
|  |  | 50 | 1,09 | 54,87 |  |  |  | 50 | 1,09 | 38,94 |
| Муфта переходная |  | 20х15 | 0,10 | 6,49 |  | Муфта переходная |  | 20х15 | 0,10 | 5,31 |
| оцинкованная |  | 25х15 | 0,13 | 8,85 |  | чугун, |  | 25х15 | 0,13 | 7,67 |
|  |  | 25х20 | 0,15 | 10,03 |  |  |  | 25х20 | 0,15 | 7,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32х15 | 0,19 | 10,62 |
| Угольник переходной |  | 20х15 | 0,15 | 7,67 |  |  |  | 32х20 | 0,21 | 11,21 |
| оцинкованный |  | 25х15 | 0,19 | 10,62 |  |  |  | 32х25 | 0,22 | 11,21 |
|  |  | 25х20 | 0,23 | 11,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угольник переходной |  | 20х15 | 0,15 | 8,85 |
| Тройник переходной |  | 20х15 | 0,18 | 11,80 |  | чугун, |  | 25х15 | 0,19 | 9,44 |
| оцинкованный |  | 25х15 | 0,26 | 15,93 |  |  |  | 25х20 | 0,23 | 11,21 |
|  |  | 25х20 | 0,29 | 17,11 |  |  |  | 32х15 | 0,23 | 18,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32х20 | 0,26 | 18,29 |
| Крест прямой |  | 15 | 0,16 | 8,26 |  |  |  | 32х25 | 0,32 | 27,14 |
| чугун, |  | 20 | 0,28 | 12,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 0,38 | 18,88 |  | Тройник переходной |  | 20х15 | 0,18 | 9,44 |
|  |  | 32 | 0,59 | 25,96 |  | чугун, |  | 25х15 | 0,26 | 14,16 |
|  |  | 40 | 0,80 | 32,45 |  |  |  | 25х20 | 0,29 | 14,16 |
|  |  | 50 | 1,25 | 48,97 |  |  |  | 32х15 | 0,35 | 21,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32х20 | 0,38 | 22,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32х25 | 0,43 | 22,42 |
| Резьба |  | 15 | 0,035 | 4,13 |  | Резьба |  | 15 | 0,035 | 2,95 |
| сталь, оцинкованная |  | 20 | 0,039 | 4,72 |  | сталь, |  | 20 | 0,039 | 3,54 |
|  |  | 25 | 0,072 | 7,08 |  | правая, |  | 25 | 0,072 | 5,90 |
|  |  | 32 | 0,100 | 10,03 |  | из водогазопроводной трубы |  | 32 | 0,100 | 7,67 |
|  |  | 40 | 0,114 | 12,39 |  | по ГОСТ 3262-75 |  | 40 | 0,114 | 11,21 |
|  |  | 50 | 0,195 | 15,93 |  |  |  | 50 | 0,195 | 12,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 38,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 53,69 |
| Сгон |  | 15 | 0,105 | 8,26 |  | Сгон |  | 15 | 0,105 | 7,08 |
| сталь, оцинкованная |  | 20 | 0,134 | 10,62 |  | сталь, ГОСТ 8969-75, |  | 20 | 0,134 | 8,26 |
|  |  | 25 | 0,243 | 15,93 |  | из водогазопроводной трубы |  | 25 | 0,243 | 12,98 |
|  |  | 32 | 0,300 | 19,47 |  | по ГОСТ 3262-75 |  | 32 | 0,300 | 16,52 |
|  |  | 40 | 0,463 | 27,73 |  |  |  | 40 | 0,463 | 23,60 |
|  |  | 50 | 0,550 | 35,99 |  |  |  | 50 | 0,550 | 31,27 |
| Бочонок |  | 15 | 0,049 | 4,72 |  | Бочонок |  | 15 | 0,049 | 4,72 |
| сталь, оцинкованная |  | 20 | 0,070 | 6,49 |  | сталь, |  | 20 | 0,070 | 5,90 |
|  |  | 25 | 0,127 | 8,85 |  | из водогазопроводной трубы |  | 25 | 0,127 | 7,67 |
|  |  | 32 | 0,176 | 10,62 |  | по ГОСТ 3262-75 |  | 32 | 0,176 | 9,44 |
|  |  | 40 | 0,300 | 14,16 |  |  |  | 40 | 0,300 | 12,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0,397 | 16,52 |
| Насос консольный типа К |  |  |  |  |  | «ДЖИЛЕКС» |  |  |  |  |
| К 8/18 | без дв-ля |  |  | 1 778,85 |  | Обозначения: первая цифра — подача (л. в мин.) |  |
| К 8/18 | АИР 80А2 | 8*18 |  | 4 158,91 |  | вторая цифра — высота подъема |  |  |  |
| К 8/18 | АИР 80В2 | 8*22 |  | 4 427,36 |  | Насос погружной «ДЖИЛЕКС» | 60/32 |  | 3 611,98 |
| К 20/30 | без дв-ля |  |  | 2 860,32 |  | Водомет |  | 60/52 |  | 5 292,30 |
| К 20/30 | АИР 90Л2 | 20*25 |  | 5 931,86 |  |  |  | 60/72 |  | 6 341,91 |
| К 20/30 | АИР 100С2 | 20*30 |  | 7 056,40 |  |  |  | 60/92 |  | 7 223,96 |
| К 20/30 | АИР 100Л2 | 20*32 |  | 7 897,74 |  |  |  | 60/72 БК |  | 6 006,20 |
| К 45/30 | без дв-ля |  |  | 4 344,76 |  |  |  | 60/92 БК |  | 6 551,95 |
| К 45/30 | АИР 100Л2 | 45*30 |  | 9 680,13 |  |  |  | 60/32 А |  | 4 032,06 |
| К 80-65-160 | без дв-ля |  |  | 4 139,44 |  |  |  | 60/52 А |  | 5 711,79 |
| К 80-65-160 | АИР 100С2 | 35*23 |  |  |  | Прим.: БК — без кабеля; |  |  |  |  |
| К 80-65-160 | АИР 100Л2 | 50*39 |  | 9 177,45 |  | А — с поплавковым выключателем. |  |  |  |
| К 80-50-200 | без дв-ля |  |  | 4 546,54 |  | Система «Водомет DOM» |  | 60/72 |  | 14 951,78 |
| К 80-50-200 | АИР 132М2 | 45*30 |  | 12 329,23 |  |  |  | 60/92 |  | 15 876,31 |
| Скважинные погружные насосы |  |  |  |  | Дренажник «ДЖИЛЕКС» |  | 110/6 |  | 1 008,31 |
| ЭЦВ 6-10-80 | 4кВт/8А |  |  | 10 032,95 |  |  |  | 150/6 Ф |  | 1 512,17 |
| ЭЦВ 6-10-110 | 5,5кВт/12А |  |  | 11 687,31 |  |  |  | 150/7 ФН |  | 2 394,22 |
| ЭЦВ 6-10-140 | 6,3кВт/13,5А |  |  | 12 254,89 |  |  |  | 200/10 Ф |  | 1 805,99 |
| ЭЦВ 6-6,5-85 | 3кВт/8А |  |  | 10 410,55 |  |  |  | 255/11ФН |  | 2 729,93 |
| ЭЦВ 6-6,5-125 | 4кВт/10А |  |  | 11 120,91 |  |  |  | 220/14 |  | 1 932,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 170/9 |  | 1 512,17 |
| Насосы для взвешенных частиц |  |  |  |  | Прим.: Н- насос из нерж. стали (без Н — корпус из пластика); |  |
| Гном 10-10 220В | 1,1кВт | 10*10 |  | 3 779,54 |  | Ф — насос предназначен для фекальных и сильно загрязненных вод |  |
| Гном 16-16 380В | 2,2кВт | 16*16 |  | 4 735,34 |  | с макс. включениями размером до 35 мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Насос поверхностный «ДЖИЛЕКС» | 60/35 П |  | 1 680,32 |
|  |  |  |  |  |  | Джамбо |  | 60/35 Н |  | 2 142,29 |
| Болт М12х60 |  |  | 0,071 | 43,66 |  |  |  | 70/50 Н |  | 3 024,34 |
| Болт М12х70 |  |  | 0,075 | 37,17 |  |  |  | 70/50 П |  | 2 478,00 |
| Болт М16х60 |  |  | 0,129 | 38,94 |  | Насос-автомат «ДЖИЛЕКС» | 60/35 П-24 |  | 2 771,82 |
| Болт М16х65 |  |  | 0,137 | 38,94 |  | Джамбо |  | 60/35 Н-24 |  | 3 276,27 |
| Болт М16х70 |  |  | 0,145 | 43,07 |  |  |  | 60/35 П-К |  | 2 519,89 |
| Болт М16х75 |  |  | 0,153 | 39,53 |  |  |  | 60/35 Н-К |  | 2 981,86 |
| Болт М16х80 |  |  | 0,161 | 38,94 |  |  |  | 60/35 |  | 3 066,23 |
| Болт М16х90 |  |  | 0,177 | 40,71 |  |  |  | 60/45 |  | 4 830,33 |
| Болт М20х80 |  |  | 0,268 | 43,66 |  |  |  | 70/50 Н-24 |  | 4 367,77 |
| Болт М20х90 |  |  | 0,293 | 43,66 |  |  |  | 70/50 Н-50 |  | 5 502,34 |
| Болт М20х100 |  |  | 0,318 | 43,66 |  |  |  | 70/50 Н-24Н |  | 5 459,86 |
| Болт М24х90 |  |  | 0,438 | 41,89 |  |  |  | 70/50 Н-50Н |  | 6 803,88 |
| Болт М24х110 |  |  | 0,509 | 41,89 |  |  |  | 70/50 П-24 |  | 3 780,13 |
| Болт М24х120 |  |  | 0,544 | 41,89 |  |  |  | 70/50 П-50 |  | 4 997,89 |
| Болт М27х110 |  |  | 0,671 | 46,02 |  |  |  | 70/50 П-50 ДОМ |  | 7 392,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 70/50 Н-50 ДОМ |  | 7 980,34 |
| Гайка М12 |  |  | 0,015 | 47,20 |  | Гидроаккумулятор «ДЖИЛЕКС» | 24 Г |  | 605,34 |
| Гайка М16 |  |  | 0,033 | 52,51 |  |  |  | 50 Г |  | 1 637,84 |
| Гайка М20 |  |  | 0,062 | 49,56 |  |  |  | 100 В |  | 2 856,19 |
| Гайка М24 |  |  | 0,107 | 48,97 |  | Блок автоматики |  |  |  | 840,16 |
| Гайка М27 |  |  | 0,161 | 49,56 |  | Реле давления |  |  |  | 210,04 |
|  |  |  |  |  |  | Манометр MDA 50/6-1/4`, аксиальный |  | 126,26 |
|  |  |  |  |  |  | Колба фильтра 10`-1` |  |  |  | 236,00 |