ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА

«БИОКОМФОРТ»

Установки глубокой биологической очистки сточных вод

Модельного ряда «ЮБАС»

«Евробион» 2010

| Модель | Производительность, л/сут. | Залповый сброс, л | Количество пользователей, чел. | Габаритные размеры | Цена установки | Шеф-монтаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | д*ш*в |  |  |
| Юбас-210 | 400 | 120 | 2 | 1000*500*1860 | 58 750 | 3 530 |
| Юбас-310 | 600 | 230 | 3 | 1000*500*2360 | 66 820 | 4 100 |
| Юбас-410 | 800 | 300 | 4 | 1000*1000*1860 | 78 350 | 4 700 |
| Юбас-510 | 1000 | 450 | 5 | 1000*1000*2360 | 86 400 | 5 200 |
| Юбас-510 | 1000 | 450 | 5 | 1000*1000*2500 | 91 100 | 5 500 |
| Юбас-810 | 1600 | 600 | 6 | 1500*1000*2360 | 93 320 | 5 600 |
| Юбас-810 | 1600 | 600 | 6 | 1500*1000*2500 | 97 920 | 5 900 |

Все режимы переключаются от повышения уровня в резервуарах при подаче стоков, а система аэрации и все технологические элементы работают в постоянном режиме, без переключений и применения клапанов. Для контроля аварийных ситуаций в отстойнике установлен датчик уровня, который входит в контакт только с очищенной водой, при этом надежность и долговечность его функционирования очень высокая.

Технология Евробион обеспечивает не только высокое качество очистки и устойчивость к действию бытовой химии, но и обеспечивает увеличение межрегламентного промежутка как минимум до 6-ти месяцев, благодаря реализации малоотходной технологии. Также нужно учитывать уникальную надежность функционирования системы, которая обеспечивает постоянную регенерацию проблемных зон очистной установки.

Стоимость указана на установки с вариантом отведения очищенной воды самотеком.

При необходимости принудительного отведения очищенной воды ЮБАС может комплектоваться  дренажным насосом (кроме 210,310,410).

В стоимость установки включены транспортные расходы

по доставке к месту монтажа в пределах 20-км зоны вокруг Челябинска.

Тел.  8(351) 778-61-16; 231-73-77; 236-10-67; факс:8(351) 255-58-50;

г. Челябинск, Копейское шоссе, 73,

www.biokomfort74.ru