Общество Ограниченной Ответственностью «К.М.А.»

454084 г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 3, оф. 413.

р/с 40702810290190001452 в ОАО«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

к/с 30101810400000000779, БИК-047501779

ИНН-7448168961, КПП-744801001, ОКПО-53824712

Коммерческое предложение

Радиаторы отопления ТЕПЛОВАТТ

| Радиаторы алюминиевые ТЕПЛОВАТТ |
| --- |
| Наименование и технические характеристики | Цена, $ USD |
| Радиатор алюминиевый ТЕПЛОВАТТ СМ А500/80 175 Вт | 6,11 |
| Страна производства Китай |  |
| Габариты (ВхШхГ), мм 580х80х80 |  |
| Межосевое расстояние, мм 500 |  |
| Номинальный тепловой поток, Вт 175 |  |
| Рабочее давление, атм до 16 |  |
| Испытательное давление, атм 24 |  |
| Водородный показатель теплоносителя, pH 6,5...8,5 |  |
| Мах. температура теплоносителя, °С 120 |  |
| Объем, л 0,33 |  |
| Масса, кг 0,85 |  |
| Диаметр ниппельного отверстия, дюйм 1 |  |
| Гарантийный срок, лет 7 |  |
| Радиатор алюминиевый ТЕПЛОВАТТ А500/80 185 Вт | 7,06 |
| Страна производства Китай |  |
| Габариты (ВхШхГ), мм 580х80х80 |  |
| Межосевое расстояние, мм 500 |  |
| Номинальный тепловой поток, Вт 185 |  |
| Рабочее давление, атм до 16 |  |
| Испытательное давление, атм 24 |  |
| Водородный показатель теплоносителя, pH 6,5...8,5 |  |
| Мах. температура теплоносителя, °С 120 |  |
| Объем, л 0,33 |  |
| Масса, кг 1 |  |
| Диаметр ниппельного отверстия, дюйм 1 |  |
| Гарантийный срок, лет 15 |  |
| Радиатор биметаллический ТЕПЛОВАТТ СМ В500/80 185 Вт | 7,34 |
| Страна производства Китай |  |
| Габариты (ВхШхГ), мм 560х80х80 |  |
| Межосевое расстояние, мм 500 |  |
| Номинальный тепловой поток, Вт 185 |  |
| Рабочее давление, атм до 16 |  |
| Испытательное давление, атм 24 |  |
| Водородный показатель теплоносителя, pH 6,5...10,5 |  |
| Мах. температура теплоносителя, °С 120 |  |
| Объем, л 0,32 |  |
| Масса, кг 1,42 |  |
| Диаметр ниппельного отверстия, дюйм 1 |  |
| Гарантийный срок, лет 7 |  |
| Радиатор биметаллический ТЕПЛОВАТТ В500/80 192 Вт | 8,11 |
| Страна производства Китай |  |
| Габариты (ВхШхГ), мм 560х80х80 |  |
| Межосевое расстояние, мм 500 |  |
| Номинальный тепловой поток, Вт 185 |  |
| Рабочее давление, атм до 16 |  |
| Испытательное давление, атм 24 |  |
| Водородный показатель теплоносителя, pH 6,5...10,5 |  |
| Мах. температура теплоносителя, °С 120 |  |
| Объем, л 0,34 |  |
| Масса, кг 1,62 |  |
| Диаметр ниппельного отверстия, дюйм 1 |  |
| Гарантийный срок, лет 15 |  |
| Комплектующие для радиаторов |
| Ниппель для алюминиевых и биметаллических радиаторов (в уп. 50 шт) | 0,19 |
| Прокладка ПОН межсекционная для алюминиевых и биметаллических радиаторов (в уп. 1 шт) | 0,03 |
| Пробка глухая правая для алюминиевых и биметаллических радиаторов (в уп. 1 шт) | 0,64 |
| Пробка глухая левая для алюминиевых и биметаллических радиаторов (в уп. 1 шт) | 0,64 |
| Монтажный комплект Ду15 без кронштейнов | 2,40 |
| Монтажный комплект Ду20 без кронштейнов | 2,95 |
| Монтажный комплект Seagull Ду15 (3 кронштейна) | 3,45 |
| Монтажный комплект Seagull Ду20 (3 кронштейна) | 3,70 |
| Монтажный комплект Ду15 (2 кронштейна) | 3,45 |
| Монтажный комплект Ду20 (2 кронштейна) | 3,65 |
| Ключ радиаторный | 5,65 |
| Кронштейн стальной универсальный угловой для алюминиевых и биметаллических радиаторов | 0,14 |
| Кронштейн стальной универсальный угловой усиленный для алюминиевых и биметаллических радиаторов | 0,20 |
| Кронштейн стальной белый с дюбелем 7х180 для алюминиевых и биметаллических радиаторов | 0,16 |

Руководитель отдела продаж

Качкаев Антон Владимирович

(351)791-67-73, 8 922 725 19 48